## 20231123-共53
福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目总监理工程师专业知识 答辩题集修订对照表
序号 | 原题 | 新题
1 | 6. 根据《中华人民共和国民法典》2020版，建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，（ ）不是工程价款处理方法？ A.修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用 B.修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿 C.承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿 D.发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任 答案：C 索引词：政策法规——国家法律法规——综合类 | 6、根据《中华人民共和国民法典》2020版，建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，(）不是工程价款处理方法？ A．修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用 B．修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿 C.修复后的建设工程经验收不合格的，承包人有权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿 D．发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任 答案：C 索引词：政策法规——国家法律法规——综合类
2 | 23. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号2007版，一般事故应上报至（ ）的人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门？ A.国务院 B.省、自治区、直辖市 C.市级 D.设区的市级 答案：D 索引词：政策法规——国家法律法规——安全类 | 23、根据（生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号2007版，一般事故应上报至（）的人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门？ A.国务院 B.省、自治区、直辖市 C.县级 D.设区的市级 答案：D 索引词：政策法规——国家法律法规——安全类
3 | 82.根据《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)，通用合同条款中关于实际竣工日期如何界定，选项组合正确的是（ ）？ ①工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期 ②因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 ③完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 ④工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期 A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①②③④ 答案：D 索引词：政策法规——国家法律法规——合同类 | 82.根据《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)，通用合同条款中关于实际竣工日期如何界定，选项组合正确的是（ ）？ ①工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期 ②因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 ③因发包人原因，完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 ④工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期 A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①②③④ 答案：D 索引词：政策法规——国家法律法规——合同类
4 | 83.根据《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)，通用合同条款中关于实际竣工日期如何界定，表述错误的是（ ）？ A.工程经竣工验收合格的，以验收通过之日为实际竣工日期 B.因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 C.完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 D.工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期 答案：A 索引词：政策法规——国家法律法规——合同类 | 83.根据《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)，通用合同条款中关于实际竣工日期如何界定，表述错误的是（ ）？ A.工程经竣工验收合格的，以验收通过之日为实际竣工日期 B.因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 C.因发包人原因，完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 D.工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期 答案：A 索引词：政策法规——国家法律法规——合同类
5 | 159. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》闽建建〔2015〕23号，高层建筑塔式起重机须（ ）方可报停并组织拆除？ A.待型钢悬挑脚手架拆除完毕 B.待项目封顶后 C.待项目主体验收完成后 D.待项目外墙施工完成后 答案：A 索引词：政策法规——福建省法律法规——安全文明施工类 | 159. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》闽建建〔2015〕23号，高层建筑塔式起重机须（ ）方可报停并组织拆除？ A.待型钢悬挑脚手架拆除完毕 B.待项目封顶后 C.待项目主体验收完成后 D.待项目外墙开始施工 答案：A 索引词：政策法规——福建省法律法规——安全文明施工类
6 | 163. 根据《关于印发福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准监理招标文件》闽建建〔2018〕8号，属于专业工程等级一级的一般公共建筑有（ ）？ ①28层以上 ②36米跨度以上（轻钢结构除外） ③单项工程建筑面积3万平方米以上 ④建筑高度60米以上 ⑤最大楼层高度10米以上 A.①②④⑤ B.②③④ C.①②③④⑤ D.①②③ 答案：D 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 163.根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准监理招标文件》（2023年版），属于专业工程等级一级的一般公共建筑有（ ）？ ①28层以上 ②36米跨度以上（轻钢结构除外） ③单项工程建筑面积3万平方米以上 ④建筑高度60米以上 ⑤最大楼层高度10米以上 A.①②④⑤ B.②③④ C.①②③④⑤ D.①②③ 答案：D 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
7 | 164. 根据《关于印发福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准监理招标文件》闽建建〔2018〕8号，属于专业工程等级一级的住宅工程是（ ）？ ①小区建筑面积12万平方米以上 ②建筑高度60米以上 ③单项工程28层以上的住宅工程 ④单项工程20层以上的住宅工程 A.①② B.③④ C.①③ D.②③ 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 164.根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准监理招标文件》（2023年版），属于专业工程等级一级的住宅工程是（ ）？ ①小区建筑面积12万平方米以上 ②建筑高度60米以上 ③单项工程28层以上的住宅工程 ④单项工程20层以上的住宅工程 A.①② B.③④ C.①③ D.②③ 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
8 | 175. 根据《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》闽建建〔2013〕40号，现场建筑起重机械附墙杆不符合使用说明书要求的，其附墙杆计算书、设计图以及制作材料需经（ ）审批手续方可使用？ ①制造厂家确认 ②建机一体化企业技术负责人审核、专家论证后 ③检测机构确认 ④使用单位确认 A.①②③ B.②③④ C.①③ D.①② 答案：D 索引词：政策法规——福建省法律法规——安全文明施工类 | 175.根据《福建省建筑起重机械安全管理导则(试行)》闽建建〔2013]40号，现场建筑起重机械附墙杆不符合使用说明书要求的，其附墙杆（）需由制造厂家确认或建机一体化企业技术负责人审核、专家论证后（专家应由3名及以上机械专家组成），按设计图纸制作验收合格方可安装。 ①计算书 ②设计图 ③制作材料 ④安装方案 A ①②③B ②③④ C ①②④D ①③④ 正确：A 索引词：政策法规——福建省法律法规——安全文明施工类
9 | 192. 根据《福建省装配整体式混凝土结构工程监理导则（试行）》闽建建〔2016〕19号，预制构件安装施工的连接检测的主要项目包括（ ）？ ①钢筋原材强度检测 ②钢筋套筒灌浆连接的灌浆料强度 ③现场模拟构件套筒灌浆连接接头 ④后浇混凝土强度 ⑤预制构件与结构连接处钢筋或预埋件连接接头 A.②③④⑤ B.①③④ C.①②③④ D.①②④ 答案：A 索引词：政策法规——福建省法律法规——装配式 | 192.根据《福建省装配整体式混凝土结构工程监 理导则(试行)》闽建建〔2016]19号，预制构件安装施工的连接检测的主要项目包括(） ①预制构件间的连接检测 ②钢筋套筒灌浆连接的灌浆料强度 ③现场模拟构件套筒灌浆连接接头 ④后浇混凝土强度 ⑤预制构件与结构连接处钢筋或预埋件连接接头 A ①②③④⑤ B ①③④ C ①②③④ D ①②④ 答案：A 索引词：政策法规——福建省法律法规——装配式
10 | 193.根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建〔2020〕10号，天然地基验槽前应在基坑或基槽底普遍进行（ ）检验？ A.载荷板试验 B.轻型动力触探检验 C.密实度检测 D.静力触探试验 答案：B 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 193.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，天然地基验槽前应在基坑或基槽底普遍进行（ ）检验？ A、载荷板试验 B、轻型动力触探检验 C、密实度检测 D、静力触探试验 答案：B 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
11 | 194. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建〔2020〕10号，地基承载力检验时，静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的（ ）倍？ A.1 B.1.5 C.1.8 D.2 答案：D 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 194.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，地基承载力检验时，静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的（ ）倍？ A、1 B、1.5 C、1.8 D、2 答案：D 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
12 | 195. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建〔2020〕10号，素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的地基承载力的检验数量表述正确的是（ ）？ A.检验数量每300㎡不应少于1点，超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点 B.检验数量每500㎡不应少于1点，超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点 C.检验数量每300㎡不应少于1点，超过2000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点 D.检验数量每500㎡不应少于1点，超过2000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点 答案：A 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 195.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的地基承载力的检验数量说法正确的是（）？ A、检验数量每300㎡不应少于1点，超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点 B、检验数量每500㎡不应少于1点，超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点 C、检验数量每300㎡不应少于1点，超过2000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点 D、检验数量每500㎡不应少于1点，超过2000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点 答案：A 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
13 | 196. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建〔2020〕10号，砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的复合地基承载力的检验数量表述正确的是（ ）？ A.检验数量不应少于总桩数的0.5％，且不应少于10点 B.检验数量不应少于总桩数的1％，且不应少于3点 C.检验数量不应少于总桩数的0.5％，且不应少于3点 D.检验数量不应少于总桩数的1％，且不应少于3点 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 196.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的复合地基承载力的检验数量说法正确的是（）？ A、检验数量不应少于总桩数的0.5％，且不应少于10点 B、检验数量不应少于总桩数的1％，且不应少于10点 C、检验数量不应少于总桩数的0.5％，且不应少于3点 D、检验数量不应少于总桩数的1％，且不应少于3点 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
14 | 197. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建 〔2020〕10号，通常情况下，桩基础的单桩竖向抗压静载试验检测数量应符合（ ）要求？ A.不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1％，且不应少于5根 B.不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的3％，且不应少于3根 C.不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1％，且不应少于3根 D.不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的3％，且不应少于3根 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 197.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，通常情况下，桩基础的单桩竖向抗压静载试验检测数量应符合（）要求？ A、不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1％，且不应少于5根 B、不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的3％，且不应少于5根 C、不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1％，且不应少于3根 D、不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的3％，且不应少于3根 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
15 | 198. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建 〔2020〕10号，通常情况下，桩基础的单桩竖向抗压静载试验检测数量，当总桩数小于50 根时，检测数量不应小于（ ）根？ A.1 B.2 C.3 D.4 答案：B 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 198.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，通常情况下，桩基础的单桩竖向抗压静载试验检测数量，当总桩数小于50 根时，检测数量不应小于（ ）根？ A、1 B、2 C、3 D、4 答案：B 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
16 | 199. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建 〔2020〕10号，填方工程施工结束后应进行（ ）检验？ ①标高 ②压实系数 ③平板载荷 ④动力触探 A.②③④ B.①③④ C.①② D.①②④ 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 199.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，填方工程施工结束后应进行（ ）检验？ ①标高②压实系数③平板载荷④动力触探 A、②③④ B、①③④ C、①② D、①②④ 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
17 | 200. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建 〔2020〕10号，混凝土结构实体检验应包括（ ）项目？ ①混凝土强度 ②钢筋保护层厚度 ③结构位置 ④尺寸偏差 A.②③④ B.①③④ C.①②③ D.①②③④ 答案：D 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 200.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，混凝土结构实体检验应包括（ ）项目？ ①混凝土强度②钢筋保护层厚度 ③氯离子含量④结构位置和尺寸偏差 A、②③④ B、①③④ C、①②③ D、①②③④ 答案：D 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
18 | 201. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建 〔2020〕10号，建筑物中（ ）部位的铝合金门窗应使用安全玻璃？ ①七层及七层以上建筑外开窗 ②七层以上建筑外开窗 ③面积大于1.5㎡的窗玻璃 ④面积大于1.4㎡的窗玻璃 A.②③ B.①④ C.①② D.①③ 答案：D 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 201.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，建筑物中（ ）部位的铝合金门窗应使用安全玻璃？ ①七层及七层以上建筑外开窗②七层以上建筑外开窗 ③面积大于1.5㎡的窗玻璃④面积大于1.4㎡的窗玻璃 A、②③ B、①④ C、①② D、①③ 答案：D 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
19 | 202. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建 〔2020〕10号，建筑物中（ ）部位的铝合金门窗应使用安全玻璃？ ①七层及七层以上建筑外开窗 ②玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗 ③倾斜安装的铝合金窗 ④面积大于1.4㎡的窗玻璃 A.②③④ B.①④ C.①②③ D.①③④ 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 202.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，建筑物中（ ）部位的铝合金门窗应使用安全玻璃？ ①七层及七层以上建筑外开窗 ②玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗 ③倾斜安装的铝合金窗 ④面积大于1.4㎡的窗玻璃 A、②③④ B、①④ C、①②③ D、①③④ 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
20 | 203. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建 〔2020〕10号，室内给水管道必须进行水压试验，当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力是（ ）？ A.给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa B.给水管道系统试验压力均为工作压力的2.0倍，且不得小于0.6MPa C.给水管道系统试验压力均为工作压力的2.0倍，且不得小于0.5MPa D.给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，且不得小于0.5MPa 答案：A 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 203.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，室内给水管道必须进行水压试验，当设计未注明时，给水管道系统试验压力是()？ A、给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa B、给水管道系统试验压力均为工作压力的2.0倍，且不得小于0.6MPa C、给水管道系统试验压力均为工作压力的2.0倍，且不得小于1.2MPa D、给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，且不得小于1.2MPa 答案：A 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
21 | 204. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建〔2020〕10号，空调工程中，设备、材料进场时，应见证取样送检的是（ ）？ ①风机盘管 ②铜管 ③管道的绝热材料 ④空调的能效等级 A.②③④ B.①④ C.①③ D.③④ 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 204.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，空调工程中，设备、材料进场时，应见证取样送检的是（）？ ①风机盘管②铜管 ③管道的绝热材料④空调的能效等级 A、②③④ B、①④ C、①③ D、③④ 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
22 | 205. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建 〔2020〕10号，道路工程的路基每层压实层均应进行外观质量检查和（ ）检验，路床应进行（ ）检验？ A.压实度，弯沉 B.渗水系数，弯沉 C.压实度，平整度 D.厚度，平整度 答案：A 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 205.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，道路工程的路基每层压实层均应进行外观质量检查和（ ）检验，路床应进行（ ）检验？ A、压实度，弯沉 B、渗水系数，弯沉 C、压实度，平整度 D、厚度，平整度 答案：A 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
23 | 206. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建 〔2020〕10号，移动式操作平台的高度和落地式操作平台高度分别不得大于（ ）？ A.5米、20米 B.5米、15米 C.6米、15米 D.6米、20米 答案：B 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 206.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，移动式操作平台的高度和落地式操作平台高度分别不得大于（ ）？ A、5米、20米 B、5米、15米 C、6米、15米 D、6米、20米 答案：B 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
24 | 207. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建〔2020〕10号，施工现场（ ）情况时应编制临时用电施工组织设计？ ①临时用电设备在5台及以上 ②设备总容量在20kW以上 ③临时用电设备在4台及以上 ④设备总容量在50kW以上 A.②③④ B.①④ C.①③ D.③④ 答案：B 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 207.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，施工现场（ ）情况时应编制临时用电施工组织设计？ ①临时用电设备在5台及以上②设备总容量在20kW以上 ③临时用电设备在4台及以上④设备总容量在50kW以上 A、②③④ B、①④ C、①③ D、③④ 答案：B 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
25 | 208. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建 〔2020〕10号，水泥进场时，应对（ ）指标进行检查？ ①品种②代号③强度等级 ④包装或散装仓号⑤出厂日期 A.②③④⑤ B.①③④ C.①②③④⑤ D.①②④ 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 208.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，水泥进场时，应对（）指标进行检查？ ①品种②代号 ③强度等级 ④包装或散装仓号 ⑤出厂日期 A、②③④⑤ B、①③④ C、①②③④⑤ D、①②④ 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
26 | 209. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建 〔2020〕10号，水泥进场时，应对（ ）指标进行检验？ ①强度②细度③凝结时间 ④安定性⑤胶砂强度 A.②③④⑤ B.①③④ C.①②③④⑤ D.①②④ 答案：B 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 209.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，水泥进场时，应对（ ）指标进行检验？ ①强度 ②细度 ③凝结时间④安定性 ⑤胶砂强度 A、②③④⑤ B、①③④ C、①②③④⑤ D、①②④ 答案：B 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
27 | 210. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建〔2020〕10号，钢筋进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件作（ ）项目的检验？ ①屈服强度②抗拉强度③伸长率 ④弯曲性能和重量偏差⑤反向弯曲检验 A.②③④⑤ B.①③④ C.①②③④⑤ D.①②④ 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 210.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，钢筋进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件作（ ）项目的检验？ ① 屈服强度②抗拉强度 ③伸长率 ④弯曲性能和重量偏差 ⑤反向弯曲检验 A、②③④⑤ B、①③④ C、①②③④⑤ D、①②④ 答案：C 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
28 | 211. 根据《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》闽建办建 〔2020〕10号，民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，检测项目应包括（ ）？ ①氡②甲醛③氨、苯④臭氧⑤总挥发性有机物（TOVC） A.①②③⑤ B.①③④ C.①②③④⑤ D.①②④ 答案：A 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类 | 211.根据《福建省工程质量安全手册实施细则》闽建办建[2023]6号，民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，检测项目应包括（ ）？ ①氡②甲醛 ③氨、苯④臭氧⑤总挥发性有机物（TOVC） A、①②③⑤ B、①③④ C、①②③④⑤ D、①②④ 答案：A 索引词：政策法规——福建省法律法规——综合类
29 | 212. 根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013的规定，实施建设工程监理应遵循的主要依据有（ ）？ ①法律法规及工程建设相关标准 ②建设工程勘察设计文件 ③建设工程监理合同及其他合同文件 ④施工企业内部管理制度 ⑤施工方案及施工组织设计 A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.③④⑤ 答案：A 索引词：监理规范标准 | 212. 根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013的规定，实施建设工程监理应遵循的主要依据有（ ）？ ①法律法规及工程建设相关标准 ②建设工程勘察设计文件 ③建设工程监理合同及其他合同文件 ④施工企业内部管理制度 ⑤企业工法 A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.③④⑤ 答案：A 索引词：监理规范标准
30 | 214. 根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013的规定，见证取样是指项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料的（ ）监督活动？ ①现场取样 ②封样 ③标识 ④送检工作 A.①②④ B.②③④ C.①③④ D.③④⑤ 答案：A 索引词：监理规范标准 | 214. 根据《建设工程监理规范》GB/T50319- 2013和《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第57号）相关规定，项目监理机构对涉及结构安全的试块、试件及工程材料进行见证取样时，包括哪些监督活动（）? ①现场取样 ②封样③标识④送检工作 A①②③④B①②④ C①③④D②③④ 正确答案 A 索引词:监理规范标准
31 | 219. 根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013的规定，总监理工程师不得将（ ）工作委托给总监理工程师代表？ ①签发工程款支付证书，组织审核竣工结算 ②调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔 ③审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收 ④参与或配合工程质量安全事故的调查和处理 A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.③④⑤ 答案：A 索引词：监理规范标准 | 219. 根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013的规定，总监理工程师不得将（ ）工作委托给总监理工程师代表？ ①签发工程款支付证书，组织审核竣工结算 ②调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔 ③审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收 ④参与或配合工程质量安全事故的调查和处理 A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.③④ 答案：A 索引词：监理规范标准
32 | 224. 根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013的规定，以下（ ）是监理规划应包括的主要内容？ ①工程概况 ②监理工作的范围、内容、目标 ③监理工作依据 ④监理工作的方法和措施 ⑤监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责 A.①③④ B.①②③⑤ C.①②④ D.②③④⑤ 答案：B 索引词：监理规范标准 | 224. 根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013的规定，以下（ ）是监理规划应包括的主要内容？ ①工程概况 ②监理工作的范围、内容、目标 ③监理工作依据 ④监理组织形式 ⑤人员配备及进场计划、监理人员岗位职责 A.①③④ B.①②③④⑤ C.①②④ D.②③④⑤ 答案：B 索引词：监理规范标准
33 | 288. 根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016的规定，安全等级为I级时，脚手架结构重要性系数γ0为（ ）？ A.0.95 B.1.0 C.1.1 D.1.2 答案：B 索引词：安全文明施工——《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016） | 288.根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016的规定，安全等级为II级时，脚手架结构重要性系数γ0为（ ）？ A.0.95 B.1.0 C.1.1 D.1.2 答案：B 索引词：安全文明施工——《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）
34 | 298. 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的规定，在扣件式钢管脚手架使用期间，严禁拆除（ ）杆件？ ①主节点处的纵、横向水平杆 ②纵、横向扫地杆 ③连墙件 ④剪刀撑 A.①② B.②③ C.①②③ D.①②③④ 答案：C 索引词：安全文明施工——《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011） | 298、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的规定，在扣件式钢管脚手架使用期间，严禁拆除（）杆件？ ①主节点处的纵、横向水平杆 ②纵、横向扫地杆 ③连墙件 ④安全网 A、①② B、②③ C、①②③ D、①②③④ 答案：C 索引词：安全文明施工——《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）
35 | 396. 根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的规定，以下柱与承台的连接构造说法，表述错误的是（ ）？ A.对于一柱一桩基础，柱与桩直接连接时，柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径 B.对于多桩承台，柱纵向主筋应锚入承台不小于35倍纵向主筋直径;当承台高度不满足锚固要求时，竖向锚固长度不应小于20倍纵向主筋直径，并向柱轴线方向呈90°弯折 C.当有抗震设防要求时，对于一、二级抗震等级的柱，纵向主筋错固长度应乘以1.15的系数 D.对于三级抗震等级的柱，从向主筋锚固长度应乘以1.10的系数 答案：D 索引词：地基与基础工程、主体结构工程——《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008—— 其他 | 396. 根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的规定，以下柱与承台的连接构造说法，表述错误的是（ ）？ A.对于一柱一桩基础，柱与桩直接连接时，柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径 B.对于多桩承台，柱纵向主筋应锚入承台不小于35倍纵向主筋直径;当承台高度不满足锚固要求时，竖向锚固长度不应小于20倍纵向主筋直径，并向柱轴线方向呈90°弯折 C.当有抗震设防要求时，对于一、二级抗震等级的柱，纵向主筋错固长度应乘以1.15的系数 D.对于三级抗震等级的柱，纵向主筋锚固长度应乘以1.10的系数 答案：D 索引词：地基与基础工程、主体结构工程——《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008—— 其他
36 | 440. 根据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018的规定，重力式挡土墙施工结束后，应检验项目，选项组合正确的是（ ）？ ①砌体墙面质量、墙体宽度 ②结构变形缝的位置、宽度 ③泄水孔的位置、坡率 ④砌缝、勾缝质量 A.①③④ B.②③④ C.②④ D.①②③ 答案：B 索引词：地基与基础工程、主体结构工程——《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018——其他 | 440、 根据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018的规定，重力式挡土墙施工结束后，应检验项目的正确组合选项是（）？ ①砌体墙面质量、顶面宽度 ②结构变形缝的位置、宽度 ③泄水孔的位置、坡率 ④砌缝、勾缝质量 A、①③④ B、①②③④ C、②④ D、①②③ 答案：B 索引词：地基与基础工程、主体结构工程——《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018——其他
37 | 464. 根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011的规定，扣件式钢管作模板支架时，立杆、水平杆、剪刀撑的搭接长度，不应小于（ ）,且不应少于2个扣件连接，扣件盖板边缘至杆端不应小于（ ）？ A.1.0m，150mm B.1.0m，100mm C.0.8m，150mm D.0.8m，100mm 答案：D 索引词：地基与基础工程、主体结构工程——《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011——模板 | 464、根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011的规定，扣件式钢管作模板支架时，剪刀撑的搭接长度，不应小于（）,且不应少于2个扣件连接，扣件盖板边缘至杆端不应小于（）？ A、1.0m，150mm B、1.0m，100mm C、0.8m，150mm D、0.8m，100mm 答案：D 索引词：地基与基础工程、主体结构工程——《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011——模板
38 | 479. 根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011的规定，关于预应力筋张拉中出现筋断裂或滑脱时应符合相关规定的说法，选项组合正确的是（ ）？ ①对后张法预应力结构构件，断裂或滑脱的数量严禁超计同一截面预应力筋总根数的3%,且每束钢丝或每根钢绞线不得超过一丝;对多跨双向连续板，其同一截面应按每跨计算 ②对先张法预应力构件，在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须更换 ③对后张法预应力结构构件，断裂和滑脱的数量严禁超计同一截面预应力筋总根数的2%,且每束钢丝或每根钢绞线不得超过一丝;对多跨双向连续板，其同一截面应按每跨计算 ④对先张法预应力构件，在浇筑混凝土前发生断裂和滑脱的预应力筋必须更换 A.③④ B.②③ C.①④ D.①② 答案： D 索引词：地基与基础工程、主体结构工程——《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011——其他 | 479. 根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011的规定，关于预应力筋张拉中出现筋断裂或滑脱时应符合相关规定的说法，选项组合正确的是（ ）？ ①对后张法预应力结构构件，断裂或滑脱的数量严禁超计同一截面预应力筋总根数的3%,且每束钢丝或每根钢绞线不得超过一丝;对多跨双向连续板，其同一截面应按每跨计算 ②对先张法预应力构件，在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须更换 ③对后张法预应力结构构件，断裂和滑脱的数量严禁超计同一截面预应力筋总根数的2%,且每束钢丝或每根钢绞线不得超过一丝;对多跨双向连续板，其同一截面应按每跨计算 ④后张法预应力构件，在浇筑混凝土前发生断裂和滑脱的预应力筋必须更换 A.③④ B.②③ C.①④ D.①② 答案： D 索引词：地基与基础工程、主体结构工程——《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011——其他
39 | 492. 根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011的规定，以下混凝土竖向施工缝和后浇带的留设位置的说法，选项组合正确的是（ ）？ A.有主次梁的楼板施工缝应留设在主梁跨度中间1/3范围内 B.单向板施工缝应留设在与跨度方向垂直的任何位置 C.楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部1/3范围内 D.墙的施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/2范围内，也可设在纵横墙交接处 答案： C 索引词：地基与基础工程、主体结构工程——《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011——其他 | 492. 根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011的规定，以下混凝土竖向施工缝和后浇带的留设位置的说法，选项正确的是（ ）？ A.有主次梁的楼板施工缝应留设在主梁跨度中间1/3范围内 B.单向板施工缝应留设在与跨度方向垂直的任何位置 C.楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部1/3范围内 D.墙的施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/2范围内，也可设在纵横墙交接处 答案： C 索引词：地基与基础工程、主体结构工程——《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011——其他
40 | 562. 根据《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020的规定，不属于钢结构防腐涂料涂装分项工程检验批质量验收主控项目的是（ ）？ A.产品进场 B.表面处理 C.附着力测试 D.涂层厚度 答案： C 索引词：地基与基础工程、主体结构工程——《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020 | 562、根据《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020的规定，不属于钢结构防腐涂料涂装分项工程检验批质量验收主控项目的是（）？ A、产品进场（钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、 性能等） B、表面处理 C、标志 D、涂层厚度 答案： C 索引词：地基与基础工程、主体结构工程——《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020
41 | 564. 根据《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020的规定，不属于钢结构防火涂料涂装分项工程检验批质量验收主控项目的是（ ）？ A.涂装基层验收 B.强度试验 C.涂层表面质量 D.涂层厚度 答案： C 索引词：地基与基础工程、主体结构工程——《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020 | 564、根据《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020的规定，不属于钢结构防火涂料涂装分项工程检验批质量验收主控项目的是（）？ A、涂装基层验收 B、强度试验 C、标志 D、涂层厚度 答案： C 索引词：地基与基础工程、主体结构工程——《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020
42 | 788.根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014的规定，防火卷帘导轨安装的规定有（ ）？ ①导轨顶部应成圆弧形，其长度应保证卷帘正常运行 ②卷帘的导轨安装后相对于基础面的垂直度误差不应大于1.5mm/m，全长不应大于15mm ③卷帘的防烟装置与帘面应均匀紧密贴合，其贴合面长度不应小于导轨长度的80% ④防火卷帘的导轨应安装在建筑结构上，并应采用预埋螺栓、焊接或膨胀螺栓连按。导轨安装应牢固，固定点间距应为600mm-10000mm A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④ 答案：D 索引词：建筑装饰装修工程——《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014 | 788.根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014的规定，防火卷帘导轨安装的规定有（ ）？ ①导轨顶部应成圆弧形，其长度应保证卷帘正常运行 ②卷帘的导轨安装后相对于基础面的垂直度误差不应大于1.5mm/m，全长不应大于15mm ③卷帘的防烟装置与帘面应均匀紧密贴合，其贴合面长度不应小于导轨长度的80% ④防火卷帘的导轨应安装在建筑结构上，并应采用预埋螺栓、焊接或膨胀螺栓连按。导轨安装应牢固，固定点间距应为600mm-1000mm A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④ 答案：D 索引词：建筑装饰装修工程——《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014
43 | 791.根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014的规定，防火门安装规定包括（ ）？ ①防火门门框与门扇、门扇与门角的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固完好 ②设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝 ③钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢周，其固定点间距不宜大于650mm ④防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于15mm ⑤防火门安装完成后，其门扇应启闭灵话，并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象 A.①③④⑤ B.①②⑤ C.①②③⑤ D.①②③④⑤ 答案：B 索引词：建筑装饰装修工程——《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014 | 791.根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014的规定，防火门安装规定包括（ ）？ ①防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固完好 ②设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝 ③钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢周，其固定点间距不宜大于650mm ④防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于15mm ⑤防火门安装完成后，其门扇应启闭灵话，并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象 A.①③④⑤ B.①②⑤ C.①②③⑤ D.①②③④⑤ 答案：B 索引词：建筑装饰装修工程——《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014
44 | 907.根据《屋面工程技术规范》GB50345-2012，屋面排汽构造设计规定选项组合正确的是（ ）？ ①找平层设置的分格缝可兼作排汽道，排汽道的宽度宜为50mm ②排汽道应纵横贯通，并应与大气连通的排汽孔相通，排汽孔可设在檐口下或纵横排汽道的交叉处 ③排汽道纵横间距宜为6m，屋面面积每30m²宜设置一个排汽孔，排汽孔应作防水处理 ④在保温层下也可铺设带支点的塑料板 A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①②③ 答案：C 索引词：屋面工程——《屋面工程技术规范》GB50345-2012——其他 | 907.根据《屋面工程技术规范》GB50345-2012，屋面排汽构造设计规定选项组合正确的是（ ）？ ①找平层设置的分格缝可兼作排汽道，排汽道的宽度宜为50mm ②排汽道应纵横贯通，并应与大气连通的排汽孔相通，排汽孔可设在檐口下或纵横排汽道的交叉处 ③排汽道纵横间距宜为6m，屋面面积每36m²宜设置一个排汽孔，排汽孔应作防水处理 ④在保温层下也可铺设带支点的塑料板 A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①②③ 答案：C 索引词：屋面工程——《屋面工程技术规范》GB50345-2012——其他
45 | 955. 根据《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T316-2013，屋面工程单层防水卷材的最小厚度规定，选项组合正确的是（ ）？ ①防水等级I级屋面采用高分子防水卷材最小厚度1.5mm ②采用弹性体改性沥青防水卷材和塑性体改性沥青防水卷材最小厚度4.0mm ③防水等级Ⅱ级屋面采用高分子防水卷材最小厚度1.2mm ④采用弹性体改性沥青防水卷材和塑性体改性沥青防水卷材最小厚度4.0mm A.①②③④ B.①③④ C.②③④ D.①②③ 答案：B 索引词：屋面工程——《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T316-2013——单层防水卷材最小厚度 | 955.根据《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T316-2013，屋面工程单层防水卷材的最小厚度规定，选项组合正确的是（ ）？ ①防水等级I级屋面采用高分子防水卷材最小厚度1.5mm ②防水等级I级屋面采用弹性体改性沥青防水卷材和塑性体改性沥青防水卷材最小厚度4.0mm ③防水等级Ⅱ级屋面采用高分子防水卷材最小厚度1.2mm ④防水等级Ⅱ级屋面采用弹性体改性沥青防水卷材和塑性体改性沥青防水卷材最小厚度4.0mm A.①②③④ B.①③④ C.②③④ D.①②③ 答案：B 索引词：屋面工程——《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T316-2013——单层防水卷材最小厚度
46 | 960.根据《聚合物水泥、渗透结晶型防水材料应用技术规程》CECS195:2006，粉状渗透结晶型防水材料的性能检验，选项组合正确的是（ ）？ ①安全性 ②凝结时间 ③渗透深度 ④第一次抗渗压强 A.①②③④ B.①②④ C.①③④ D.①②③ 答案：B 索引词：防水工程——《聚合物水泥、渗透结晶型防水材料应用技术规程》CECS195:2006 | 960.根据《聚合物水泥、渗透结晶型防水材料应用技术规程》CECS195:2006，粉状渗透结晶型防水材料的性能检验，选项组合正确的是（ ）？ ①安定性 ②凝结时间 ③渗透深度 ④第一次抗渗压强 A.①②③④ B.①②④ C.①③④ D.①②③ 答案：B 索引词：防水工程——《聚合物水泥、渗透结晶型防水材料应用技术规程》CECS195:2006
47 | 972. 根据《建筑用金属面绝热夹芯板安装及验收规程》CECS304:2011，建筑用金属面绝热夹芯板墙体、屋面安装工程检验批划分最低抽检总量要求，选项组合正确的是（ ）？ ①工程量范围100～500㎡时50㎡ ②工程量范围501～2000㎡时150㎡ ③工程量范围2001～5000㎡时250㎡ ④工程量范围5001～1000㎡时350㎡ ⑤工程量范围大于1000㎡时500㎡ A.①②③④ B.①②④⑤ C.①②③④⑤ D.①②③⑤ 答案：D 索引词：保温绝热工程——《建筑用金属面绝热夹芯板安装及验收规程》CECS304:2011 | 971. 根据《建筑用金属面绝热夹芯板安装及验收规程》CECS304:2011，建筑用金属面绝热夹芯板墙体、屋面安装工程检验批划分最低抽检总量要求，选项组合正确的是（ ）？ ①工程量范围100～500㎡时50㎡ ②工程量范围501～2000㎡时150㎡ ③工程量范围2001～5000㎡时250㎡ ④工程量范围5001～10000㎡时350㎡ ⑤工程量范围大于10000㎡时500㎡ A.①②③④ B.①②④⑤ C.①②③④⑤ D.①②③⑤ 答案：D 索引词：保温绝热工程——《建筑用金属面绝热夹芯板安装及验收规程》CECS304:2011
48 | 1068. 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的规定，通风与空调工程冷却塔安装不符合规定的是（ ）？ A.基础的位置、标高允许误差应为±20mm B.进风侧距建筑物应大于1m C.单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为3‰ D.多台冷却塔安装时，水面高度应一致，高度偏差值不应大于30mm 答案：C 索引词：通风与空调——《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | 1068. 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的规定，通风与空调工程冷却塔安装不符合规定的是（ ）？ A.基础的位置、标高允许误差应为±20mm B.进风侧距建筑物应大于1m C.单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为3‰ D.多台冷却塔安装时，排列应整齐，各台开式冷却塔的水面高度应一致，高度偏差值不应大于30mm 答案：C 索引词：通风与空调——《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
49 | 1086.根据《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013的规定，智能建筑工程信息化应用系统的应用软件一般功能和性能测试不包括的内容是（ ）？ A.用户界面采用的语言 B.提ZK信息 C.自诊断性 D.可扩展性 答案：C 索引词：智能建筑——《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013 | 1086.根据《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013的规定，智能建筑工程信息化应用系统的应用软件一般功能和性能测试不包括的内容是（ ）？ A.用户界面采用的语言 B.提示信息 C.自诊断性 D.可扩展性 答案：C 索引词：智能建筑——《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
50 | 1088.根据《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013的规定，智能建筑工程给排水监控系统的功能检测应抽检（ ）,且不得少于5套，总数少于5套时应全部检测。 A.10% B.20% C.30% D.50% 答案：D 索引词：智能建筑——《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013 | 1088.根据《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013的规定，智能建筑工程排水监控系统的功能检测应抽检（ ）,且不得少于5套，总数少于5套时应全部检测。 A.10% B.20% C.30% D.50% 答案：D 索引词：智能建筑——《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
51 | 1148.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的规定，消防给水及消火栓系统的室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱不符合规定的是（ ）？ A.消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa，但当大于0.70MPa 时应设置减压装置 B.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压 C.不应小于0.35MPa，且消防防水枪充实水柱应按15m计算 D.其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且防水枪充实水柱应按10m计算 答案：C 索引词：消防给水及消火栓系统——《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 | 1148.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的规定，消防给水及消火栓系统的室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱不符合规定的是（ ）？ A.消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa，但当大于0.70MPa 时应设置减压装置 B.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压，且不应小于0.35MPa，且消防防水枪充实水柱应按13m计算 C.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压，且不应小于0.35MPa，且消防防水枪充实水柱应按15m计算 D.其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且防水枪充实水柱应按10m计算 答案：C 索引词：消防给水及消火栓系统——《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
52 | 1403. 根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2–2008，以下有关桥梁工程抗渗混凝土原材料规定不正确的是（ ）。 A.抗渗混凝土应选用泌水小、水化热低的水泥 B.粗骨料应采用间断粒级 C.粗骨料最大粒径不得大于45mm，含泥量不得大于1% D.细骨料含泥量不得大于3% 答案：C 索引词：道路工程、桥梁工程——《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008——桥梁通用施工技术 | 1403. 根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2–2008，以下有关桥梁工程抗渗混凝土原材料规定不正确的是（ ）。 A.抗渗混凝土应选用泌水小、水化热低的水泥 B.粗骨料应采用连续粒级 C.粗骨料最大粒径不得大于45mm，含泥量不得大于1% D.细骨料含泥量不得大于3% 答案：C 索引词：道路工程、桥梁工程——《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008——桥梁通用施工技术
53 | 1814.根据《城市综合管廊工程技术规范》 GB50838-2015，预制拼装综合管廊结构的接头形式有哪些，选项组合正确的是（ ）。 ①预应力筋连接接头 ②螺栓连接接头 ③插式接头 ④其他 A.①②③ B.②④ C.②③④ D.③④ 答案：A 索引词：管道工程、管廊工程——《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015 | 1814.根据《城市综合管廊工程技术规范》 GB50838-2015，预制拼装综合管廊结构的接头形式有哪些，选项组合正确的是（ ）。 ①预应力筋连接接头 ②螺栓连接接头 ③承插式接头 ④其他 A.①②③ B.②④ C.②③④ D.③④ 答案：A 索引词：管道工程、管廊工程——《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015